## I. ütem költségvetés
Ssz. | Típus, megnevezés | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységár | Anyag összesen | Díj összesen
Kapcsolószekrény gyártása kapcsolási tervek alapján
1 | HKP1 jelű automatika kapcsolószekrény | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
Kapcsolószekrény elektromos bekötése helyszínen
2 | HKP1 jelű automatika kapcsolószekrény | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
3 | FE jelű bőelosztó átalakítása | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
Kábelezés
4 | NYM-J 5x2,5 | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 | YSLY-JB 3x1,5 | 140 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Nyomvonalépítéshez szükséges anyagok (figyelembe véve, hogy az erősáramú, és gyengeáramú tálcarendszer részben felhasználható)
7 | MŰII védőcső 25 mm2 + bilincs | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8 | MŰII védőcső 20 mm2 + bilincs | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Gégecső 25 mm2 | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Gégecső 9 mm2 | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Egyéb szerelési anyagok (kábelkötegelő, stb.) | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
Tokozott biztonsági tiltókapcsolók motorok, szivattyúk, stb. részére
12 | Ganz KKM0-20-6002 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Szolgáltatások
13 | Hőközpoktban lévő elosztó berenedezés elbontása | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Kazán kaszkádszabályzó felszerelése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Kazán kaszkádszabályzó által vezérelt berendezések elektromos bekötése | 12 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Kábeljelölők felhelyezése a kábelek vezérlőszekrény és berendezés oldalán is | 32 | db | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Elektromos kapcsolószekrény gyártmányterveinek elkészítése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
18 | EPH hálózatba kötések | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Érintésvédelmi mérések elvégzése, dokumentálása | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Megvalósulási tervek, átadási tervdokumentáció készítése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Kezelőszemélyzet oktatása | 1 | alkalom | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Organizáció (szakágakkal való egyeztetés, műszaki vezetés, stb.) | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
Anyagok és díjak összesen: | [5 empty] | 0 | 0
Nettó összesen (anyag + díj): | [5 empty] | 0
Cégszerű aláírás