## Légkezelő rendszer
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő címe:
Ssz. | Típus, megnevezés | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységár | Anyag összesen | Díj összesen
Automatika kapcsolószekrények gyártása kapcsolási tervek alapján
1 | MCC1x jelű automatika kapcsolószekrény | 2 | klt |  |  | 0 | 0
Automatika kapcsolószekrények rögzítése és elektromos bekötése helyszínen
2 | MCC1x jelű automatika kapcsolószekrény | 2 | klt |  |  | 0 | 0
PLC állomások
3 | MCC1A jelű kapcsolószekrényben (DI: 16 db, DO: 16 db, AI(PT1000): 4 db, AI(0-10V): 4 db, AI(4-20mA): 0 db, AO(0-10V): 8 db, MODBUS TCP/IP | 2 | klt |  |  | 0 | 0
Érzékelők, beavatkozók
4 | Légcsatornába építhető hőmérséklet érzékelő (PT1000) | 8 | db |  |  | 0 | 0
6 | Nyomáskülönbség kapcsoló ventilátor | 4 | db |  |  | 0 | 0
7 | Nyomáskülönbség kapcsoló szűrő | 6 | db |  |  | 0 | 0
8 | Zsalumozgató végállás kapcsolókkal (AC/DC 24 V) | 4 | db |  |  | 0 | 0
Kábelezés
9 | YSLY-JZ 3x1,5 | 400 | m |  |  | 0 | 0
10 | YSLY-JZ 7x4 | 140 | m |  |  | 0 | 0
11 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 800 | m |  |  | 0 | 0
12 | Informatikai végpont kiépítése | 2 | klt |  |  | 0 | 0
Nyomvonalépítéshez szükséges anyagok (figyelembe véve, hogy az erősáramú, és gyengeáramú tálcarendszer részben felhasználható)
13 | MŰII védőcső 40 mm2 | 20 | m |  |  | 0 | 0
14 | MŰII védőcső 32 mm2 | 20 | m |  |  | 0 | 0
15 | MŰII védőcső 20 mm2 | 120 | m |  |  | 0 | 0
16 | MŰII védőcső 16 mm2 | 40 | m |  |  | 0 | 0
17 | Gégecső 20 mm2 | 100 | m |  |  | 0 | 0
18 | Gégecső 16 mm2 | 100 | m |  |  | 0 | 0
19 | Egyéb szerelési anyag | 2 | klt |  |  | 0 | 0
Tokozott biztonsági tiltókapcsolók motorok, szivattyúk, stb. részére
20 | Ganz KKM0-20-6002 | 2 | db |  |  | 0 | 0
21 | Ganz KKM0-20-6044 | 6 | db |  |  | 0 | 0
22 | Csatlakozó dobozok | 2 | klt |  |  | 0 | 0
Szolgáltatások
23 | Meglévő automatika kapcsolószekrény elbontása | 2 | klt |  |  | 0 | 0
24 | MCC1x Automatika kapcsolószekrény gyártmányterveinek elkészítése | 2 | klt |  |  | 0 | 0
25 | PLC alállomás, és program beüzemelése | 2 | klt |  |  | 0 | 0
26 | PLC grafikai képek dinamizálása (WAGO vizualizáció) | 2 | klt |  |  | 0 | 0
27 | Érintésvédelmi mérések elvégzése, dokumentálása | 2 | klt |  |  | 0 | 0
28 | Az épületfelügyeleti rendszer üzembe helyezése, ellenőrzése, átadása | 1 | klt |  |  | 0 | 0
29 | Megvalósulási tervek, átadási tervdokumentáció készítése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
30 | Kezelőszemélyzet oktatása | 1 | alkalom |  |  | 0 | 0
Anyagok és díjak összesen: | [5 empty] | 0 | 0
Nettó összesen (anyag + díj): | [5 empty] | 0
Dátum:
Cégszerű aláírás