## Árazatlan költségvetés
2.számú melléklet
Árajánlatkérés – Városi Sportcsarnok légtechnikai rendszer vezérlés kialakítása
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő címe:
Ssz. | Típus, megnevezés | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységár | Anyag összesen | Díj összesen
Automatika kapcsolószekrények gyártása kapcsolási tervek alapján
1 | Automatika kapcsolószekrény | 1 | klt |  |  | 0 | 0
Automatika kapcsolószekrények rögzítése és elektromos bekötése helyszínen
2 | Automatika kapcsolószekrény | 1 | klt |  |  | 0 | 0
PLC állomások
3 | Kapcsolószekrényben (DI: 16 db, DO: 16 db, AI(PT1000): 4 db, AI(0-10V): 4 db, AI(4-20mA): 0 db, AO(0-10V): 8 db, MODBUS TCP/IP, MOSDBUS RTU | 1 | klt |  |  | 0 | 0
Érzékelők, beavatkozók
4 | Légcsatornába építhető hőmérséklet érzékelő (PT1000) | 4 | db |  |  | 0 | 0
5 | Nyomáskülönbség távadó (0-10V) | 2 | db |  |  | 0 | 0
6 | Nyomáskülönbség kapcsoló ventilátor | 2 | db |  |  | 0 | 0
7 | Nyomáskülönbség kapcsoló szűrő | 2 | db |  |  | 0 | 0
8 | Zsalumozgató végállás kapcsolókkal (AC/DC 24 V) | 2 | db |  |  | 0 | 0
9 | Frekvenciaváltó 400V; 5.5kW | 1 | db |  |  | 0 | 0
10 | Frekvenciaváltó 400V; 7.5kW | 1 | db |  |  | 0 | 0
Kábelezés
11 | YSLY-JZ 3x1,5 (szivattyú, forgódob, 6 db pillangószelep, gázégő) | 400 | m |  |  | 0 | 0
12 | YSLY-JZ 4x2,5 (frekvenciaváltó) | 10 | m |  |  | 0 | 0
13 | YSLCY-JZ 4x2,5 (ventilátor) | 60 | m |  |  | 0 | 0
14 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 (érzékelők, beavatkozók) | 500 | m |  |  | 0 | 0
15 | Informatikai végpont kiépítése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
Nyomvonalépítéshez szükséges anyagok (figyelembe véve, hogy az erősáramú, és gyengeáramú tálcarendszer részben felhasználható)
16 | MŰII védőcső 40 mm2 | 10 | m |  |  | 0 | 0
17 | MŰII védőcső 32 mm2 | 10 | m |  |  | 0 | 0
18 | MŰII védőcső 20 mm2 | 60 | m |  |  | 0 | 0
19 | MŰII védőcső 16 mm2 | 20 | m |  |  | 0 | 0
20 | Gégecső 20 mm2 | 50 | m |  |  | 0 | 0
21 | Gégecső 16 mm2 | 50 | m |  |  | 0 | 0
22 | Egyéb szerelési anyag | 1 | klt |  |  | 0 | 0
Tokozott biztonsági tiltókapcsolók motorok, szivattyúk, stb. részére
23 | Ganz KKM0-20-6002 (szivattyú, forgódob, 6 db pillangószelep, gázégő) | 9 | db |  |  | 0 | 0
24 | Ganz KKM0-20-6044 (ventilátor) | 2 | db |  |  | 0 | 0
25 | Csatlakozó dobozok | 1 | klt |  |  | 0 | 0
Szolgáltatások
52 | Automatika kapcsolószekrény gyártmányterveinek elkészítése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
53 | PLC alállomás, és program beüzemelése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
54 | PLC grafikai képek dinamizálása (WAGO vizualizáció) | 1 | klt |  |  | 0 | 0
55 | Hőszivattyú buszkommunikációs illesztése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
56 | Gázégő karbnatartása | 1 | klt |  |  | 0 | 0
57 | Érintésvédelmi mérések elvégzése, dokumentálása | 1 | klt |  |  | 0 | 0
58 | Az épületfelügyeleti rendszer üzembe helyezése, ellenőrzése, átadása | 1 | klt |  |  | 0 | 0
59 | Megvalósulási tervek, átadási tervdokumentáció készítése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
60 | Kezelőszemélyzet oktatása | 1 | alkalom |  |  | 0 | 0
Anyagok és díjak összesen: | [5 empty] | 0 | 0
Nettó összesen (anyag + díj): | [5 empty] | 0
Ssz. | Típus, megnevezés | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységár | Anyag összesen | Díj összesen
Hőszivattyú vezérlő kártya
1 | Modbus kiegészítő (CZ-NSMB) | 1 | klt |  |  | 0 | 0
Anyagok és díjak összesen: | [5 empty] | 0 | 0
Nettó összesen (anyag + díj): | [5 empty] | 0
Ssz. | Típus, megnevezés | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységár | Anyag összesen | Díj összesen
Utóhűtés szabáylzószelep csere
1 | Háromjáratú szelep beépítéssel kiegészítéssel | 1 | klt |  |  | 0 | 0
Anyagok és díjak összesen: | [5 empty] | 0 | 0
Nettó összesen (anyag + díj): | [5 empty] | 0
Ssz. | Típus, megnevezés | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységár | Anyag összesen | Díj összesen
Betáp kábel kiépítése meglévő nyomvonalat felhasználva EK2 jelű elosztóból
1 | NH1 biztosító betét gG 50A, 400VAC, 100kA | 3 | db |  |  | 0 | 0
2 | Egyéb csalakozók anyagok (tömszelence, prizmakapocs, sorkapocs) | 1 | klt |  |  | 0 | 0
3 | NYY-J 5x16 mm2 | 30 | m |  |  | 0 | 0
Anyagok és díjak összesen: | [5 empty] | 0 | 0
Nettó összesen (anyag + díj): | [5 empty] | 0
Ssz. | Típus, megnevezés | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységár | Anyag összesen | Díj összesen
Kábelek elbontása a légkezelő berendezés és a "régi" vezérlőszekérny között
1 | Munkadíj | 1 | klt |  |  | 0 | 0
Anyagok és díjak összesen: | [5 empty] | 0 | 0
Nettó összesen (anyag + díj): | [5 empty] | 0
|  |  |  | Mindösszesen vállalási ár nettó Ft |  |  | 0
Dátum:
Aláírás